| 产品名称 & 产品编号 |  | 染色效果图 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称: BluPower™ , Fast Staining Coomassie 产品编号: ZL001BP 产品优势 |  |  |
| 1. 5-15分钟快速染色。 2. 染色清晰，效果好。 3 无需漂洗，脱色 ，固定。 4 无刺激性气味。 使用步骤 |  |  |
| 1 将电泳后的PAGE胶取下后，放入塑料容器内，用适量蒸馏水漂洗一下。 2 弃蒸馏水，加适量染色液（以刚刚盖过胶面为宜），摇床上常温摇动5-15分钟即可。 3 观察记录结果。 运送及保存条件 |  |  |
| 室温运输，常温保存。 |  |  |